## 修缮项目
工程量清单
工程名称：许昌市城市管理保障中心办公楼修缮项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 室内粉刷 | 1.15mm水泥砂浆抹灰； 2.基层清理、修补 ； 3.钢化涂料粉刷； 4.其余未尽事宜详见现场。 | ㎡ | 1738
2 | 外墙粉刷 | 1.基层清理、修补 ； 2.石膏找平，外墙腻子2遍，外墙漆2遍； 3.其余未尽事宜详见现场。 | ㎡ | 35
3 | 安装烤漆门 | 1.拆除旧门； 2.全包套烤漆实木门，带亮窗； 3.分体磁吸锁； 4.其余未尽事宜详见现场。 | 扇 | 16
4 | 安装金属（塑钢、断桥）窗 | 1.拆除旧窗； 2.80型材，型材厚度1.8、双层钢化玻璃推拉窗； 3.其余未尽事宜详见现场要求。 | ㎡ | 67
5 | 窗台石 | 1.岗石（白）； 2.下挂2.5cm； 3.其余未尽事宜详见现场要求。 | m | 56.5
6 | 安装防盗窗 | 1.拆除旧窗； 2.不锈钢方管0.8； 3.外部包边； 4.其余未尽事宜详见现场要求。 | ㎡ | 67
7 | 铺设地板砖 | 1.800*800mm地板砖铺贴； 2.5cm厚水泥砂浆找平； 3.其余未尽事宜详见现场要求。 | ㎡ | 134
8 | 楼顶防水 | 1.旧防水拆除； 2.铺设雨虹卷材防水； 3.其余未尽事宜详见现场要求。 | ㎡ | 426
9 | 吊顶 | 1.600*600mm铝板； 2.其余未尽事宜详见现场要求。 | ㎡ | 27
10 | 更换雨搭 | 1.拆除旧雨搭； 2.安装0.7mm不锈钢雨搭； 4.其余未尽事宜详见现场要求。 | 个 | 16
11 | 卫生间改造 | 1.拆除旧地砖、墙砖； 2.防水、铺贴新砖、水管改造； 3.安装小便器、蹲便器等。 | 间 | 2
12 | 线路改造 | 1.入户线10平方铜线； 2.走廊、室内4平方铜线，开线槽埋暗线； 3.品牌开关、插座； 4.其余未尽事宜详见现场要求。 | m | 710
13 | 安装窗帘 | 1.手拉式高分子百叶窗帘； 2.其余未尽事宜详见现场要求。 | 个 | 21
14 | 安装室内外灯 | 1.旧灯拆除； 2.安装LED灯； 3.其余未尽事宜详见现场要求。 | 个 | 35
15 | 垃圾外运 | 1.垃圾装袋外运； 2.其余未尽事宜详见现场要求。